Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ

по государственным закупкам способом конкурса работ по капитальному ремонту котельной и дымовой трубы ГУ «Средняя школа № 44»

1. Место расположения котельной и дымовой трубы ГУ «Средняя школа №44».

«Средняя школа №44» расположена по улице Караванная,140 в г. Петропавловске

2. Природно-климатические условия

Проект разработан для участка строительство со следующими природно-климатическими условиями:

Климатический район строительство -1, подрайон-1В

Средняя температура наиболее холодной пятидневке -360С

Вес снегового покрова-0,7кПА

Скоростной напор ветра -0,3 кПА

Нормативная глубина промерзания -1,90м

Господствующая направления ветров-юго-заподное

3. Архитектурно-планировочные  решения

Существующее здание — котельная расположенная на территории школы ГУ «Средняя школа № 44»

Год постройки- 1963 год

4. Работы по капитальному ремонту котельной и дымовой трубы ГУ» Средняя школа № 44» в г. Петропавловске должна осуществляться в соответствии с проектно-сметной документацией составленной в соответствии со СниП РК 1.02-01-2007, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

Рабочий проект получил  положительное заключение государственной экспертизы в ДГП «Севгосэкспертиза». (Заключение №17-0136/11 от 5 апреля 2011 года).

Ремонтно-строительные работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

Все работы по капитальному ремонту котельной и дымовой трубы ГУ «Средняя школа № 44» в г. Петропавловске должны соответствовать сметной документации.

Срок выполнения работ — 2 месяца.

Конструктивные решения должны отвечать требованиям надежности, максимального использования местных строительных материалов и конструкций, отвечающих экологическим, санитарным, противопожарным нормам.

Соблюдать технику безопасности при проведении работ. Соблюдать правила пожарной безопасности. Использовать квалифицированные рабочие кадры.

Потенциальный поставщик гарантирует использовать при производстве работ строительные материалы и изделия, указанные им при расчете условной цены по казахстанскому содержанию. Потенциальный поставщик гарантирует, что материалы и оборудование будут хорошего качества и новыми, что работа будет выполнена без дефектов.

Потенциальный поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Потенциальный поставщик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от  каких-либо видов повреждения или других причин, включая, дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых потенциальным поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя потенциального поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести  ответственность  за расходы, связанные с поставкой,  обработкой, транспортировкой и простоем транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

Потенциальный поставщик содержит территорию (участок) в чистоте. Потенциальный поставщик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

Обязательный минимальный гарантийный период эксплуатационных характеристик закупаемых работ, предоставляемый потенциальным поставщиком, составляет 2 года.

Директор                          Карпук С.В.